工  作  简  报

2024年第 1 期

西昌学院图书馆                           2024年 1月2日

张炜副院长到馆检查图书馆安全工作

1月2日，学院党委常委、副院长张炜一行到图书馆检查安全工作，并对馆内消防等安全工作提出相关整改意见。图书馆何刚馆长、李红琴副馆长等一起参加了工作督查。

张院长首先到达位于图书馆一楼的消防主机控制室，了解消防主机运行状况以及故障情况。目前主机面板有多处故障，在此之前安全工作人员已发现问题并且已报保卫处处理，由消防维保公司拆除了面板邮寄厂家维修，联系厂家表示维修还未完成，张院长强调此项工作十分重要，一定要督促尽快整改。

此前图书馆工作人员在日常检查中发现四楼外平台和楼顶玻璃等多处位置有房屋漏水情况，后学校大检查中也指出了该问题，张院长来此之前已进行了相关了解，因此特意提出了解漏水的具体情况。安全工作人员向张院长详细汇报了相关维补工作的进展情况，馆内在自查发现后已经立即汇报保卫处和基建处，联系工人来进行防水维修处理，预计寒假期间可以维修完成。

张院长随后检查了图书馆房屋外墙、玻璃等情况，着重强调要注意胶条老化导致的玻璃脱落等安全隐患，如有相关检查出的隐患，要尽快报告，主动解决问题，及时进行更换和维修。

张院长表示，图书馆是全校最重要的消防安全部门，应该与保卫处、基建处、后勤处等部门加强联系，紧密配合协作，保障房屋内外安全无虞，给师生提供一个安全舒心的学习环境。